民雄國小校園安全管理檢核表填寫一覽表

| 項次 | 導 師 | 自然科任 | 資訊科任 | 體育.律動科任 | 其他科任 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表3-1 | 表3-1 | 表3-1 | 表3-1 | 表3-1 |
| 2 | 表3-5-1 | 表3-5-1 | 表3-5-1 | 表3-5-1 | 表3-5-1 |
| 3 | 表3-5-2 | 表3-2 | 表2-6-2 | 表3-5-2 | 表2-6-1 |
| 請注意每張檢核表下方，填表人請務必填具簽名.不必繳交之表格請刪除，並於8/29(一)下班前填寫簽名後交給各負責處室主任會整!謝謝!! 需勾選的部份請複製下列符號：( ( |

國民中小學校園安全管理手冊

| 第一章 緒論 |
| --- |
| 第二章 一般建築及教學設備安全管理 | 檢核表 | 內容 | 相關處室 | 填表人 |
| 2-1校園建築管理 | 表2-1 | 校園建築 | 總務 |  | 總務 |
| 2-2消防安全管理 | 表2-2 | 消防安全 | 總務 | 學務 | 總務.學務 |
| 2-3水電設備管理 | 表2-3 | 水電設備 | 總務 |  | 總務 |
| 2-4天然災害管理 | 表2-4 | 天然災害 | 學務 | 總務 | 學務.總務 |
| 2-5運動及遊戲器材管理 | 表2-5 | 運動及遊戲器材 | 總務 | 學務 | 總務.學務 |
| 2-6教學設備管理 | 表2-6-1 | 一般專科教室 | 教務 |  | 科任 |
|  | 表2-6-2 | 電腦資訊教室 | 教務 |  | 資訊科任 |
|  | 表2-6-3 | 服務教學空間 | 教務 | 各處室 | 各處室 |
|  | 表2-6-4 | 各科實驗教室 | 教務 |  | 無 |
| 第三章 教學及校園生活安全管理 |  |
| 3-1一般教學安全管理 | 表3-1 | 一般教學 | 教務 | 學務 | 全體教師 |
| 3-2實驗安全管理 | 表3-2 | 實驗安全 | 教務 | 學務 | 自然科任 |
| 3-3游泳安全管理 | 表3-3 | 游泳安全 | 教務 | 學務 | 無 |
| 3-4校外教學安全管理 | 表3-4-1 | 校外教學 | 學務 |  | 活動前 |
|  | 表3-4-2 | 車輛安全檢查 | 總務 |  | 活動前 |
| 3-5嬉戲及運動安全管理 | 表3-5-1 | 嬉戲傷害防治 | 學務 | 教務 | 全體教師 |
|  | 表3-5-2 | 運動傷害防治 | 學務 | 教務 | 體育.導師 |
| 3-6交通安全管理 | 表3-6 | 交通安全 | 學務 |  | 學務 |
| 3-7飲食衛生安全管理 | 表3-7 | 飲食衛生 | 學務 |  | 學務 |
| 3-8校園公共衛生安全管理 | 表3-8 | 校園公共衛生 | 學務 |  | 學務 |
| 3-9校園性侵害或性騷擾防治 | 表3-9 | 性侵害或性騷擾防治 | 輔導 |  | 輔導 |
| 3-10校園暴力、霸淩及藥物濫用防治 | 表3-10 | 校園暴力防治 | 學務 | 輔導 | 學務.輔導 |
| 3-11校園門禁安全管理 | 表3-11 | 校園門禁 | 總務 |  | 總務 |
| 第四章 一般校園安全事件之通報與處理 |
| 4-1 一般校園安全事件通報 |  |  | 學務 |  |
| 4-2 一般校園安全事件處理 |  |  | 學務 |  |
| 4-3 危機處理時與新聞媒體之溝通應對 |  |  | 學務 |  |
| 第五章 特殊校園安全事件之通報與處理 |
| 5-1 食物中毒事件處理 |  |  | 學務 |  |
| 5-2 兒童及少年保護與家庭暴力及性侵害事件 |  |  | 輔導 |  |
| 5-3 天然災害處理 |  |  | 學務 | 總務 |
| 5-4 校園疫情處理 |  |  | 學務 |  |
| 5-5 校園暴力事件處理 |  |  | 學務 |  |

表2-1

民雄國小校園建築管理檢核表

◎填表單位：總務處                            查核日期：106年 8 月   日

| 項目 | 項次 | 安全檢視應注意要點 | 負責人員 | 檢 核 結 果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 待改進事項 |
| 一般性要點 | 1 | 校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全。 |  |  |  |
|  | 2 | 確實執行公物保管制度，實施定期與不定期檢查、保養、修護。 |  |  |  |
|  | 3 | 露台、屋頂陽台、地下室等地點有明顯管理標示。 |  |  |  |
| 門 | 1 | 校門門鎖無損壞，操作使用正常。 |  |  |  |
|  | 2 | 樓梯門、鐵捲門無損壞、故障。 |  |  |  |
|  | 3 | 教室門、鎖無損壞。 |  |  |  |
|  | 4 | 儲藏室門無損壞。 |  |  |  |
| 鐵捲門 | 1 | 有防夾及聲音警示裝置。 |  |  |  |
|  | 2 | 有警示標語提醒進出人員。 |  |  |  |
|  | 3 | 電動門(鐵捲門)操作前及操作時應持續環顧四週的狀況並確定無人。 |  |  |  |
| 窗 | 1 | 窗戶無損壞、故障。 |  |  |  |
|  | 2 | 非安全玻璃之窗戶加貼防碎裂膠膜。 |  |  |  |
| 防盜窗 | 1 | 網架無鏽損、斷裂現象。 |  |  |  |
|  | 2 | 安裝牢固、不易倒塌。 |  |  |  |
| 牆 | 1 | 具有傷害性之銳利角已妥善處理。 |  |  |  |
|  | 2 | 外牆無油漆、外磚剝落及裂縫現象。 |  |  |  |
|  | 3 | 內牆無出現裂縫現象。 |  |  |  |
|  | 4 | 圍牆無傾斜、裂縫現象。 |  |  |  |
| 天花板 | 1 | 樑無傾斜龜裂現象。 |  |  |  |
|  | 2 | 天花板無龜裂現象。 |  |  |  |
|  | 3 | 天花板無漏水的現象。 |  |  |  |
|  | 4 | 天花板油漆無脫落，或掉落水泥塊。 |  |  |  |
| 懸吊物 | 1 | 燈具、吊扇牢固無搖晃現象。 |  |  |  |
|  | 2 | 懸吊於牆壁上之視聽器材、教具 無搖晃鬆弛現象。 |  |  |  |
| 柱 | 1 | 柱無傾斜、變形或0.3mm以上之龜裂現象。 |  |  |  |
|  | 2 | 無混凝土剝落或鋼筋外露、鏽蝕現象。 |  |  |  |
| 欄杆 | 1 | 鐵質和不鏽鋼質欄杆無斷裂情況。 |  |  |  |
|  | 2 | 水泥欄杆無裂縫、混凝土剝落及傾斜現象。 |  |  |  |
|  | 3 | 水泥欄杆上方無置放花盆等物品。 |  |  |  |
|  | 4 | 木質欄杆無腐爛現象。 |  |  |  |
| 樓梯 | 1 | 梯面止滑磚、止滑條無脫落。 |  |  |  |
|  | 2 | 樓梯的地面無裂縫。 |  |  |  |
|  | 3 | 樓梯扶手無斷裂破損或異物突出。 |  |  |  |
|  | 4 | 樓梯間照明設備無損壞。 |  |  |  |
| 走廊 | 1 | 走廊地面平坦，無裂縫凹洞情形。 |  |  |  |
|  | 2 | 多次增建之校舍，廊階間銜接處密實而安全。 |  |  |  |
|  | 3 | 走廊排水正常未見積水現象。 |  |  |  |
| 屋 頂 | 1 | 屋頂使用(如空中花園)未影響校舍建築安全。 |  |  |  |
|  | 2 | 屋頂無漏水現象。 |  |  |  |
|  | 3 | 屋頂無裂縫、倒塌的現象。 |  |  |  |
|  | 4 | 屋頂落水頭無阻塞。 |  |  |  |
|  | 5 | 屋頂無雜草雜物。 |  |  |  |
|  | 6 | 屋頂的四周安全圍籬、圍牆或欄杆無損壞。 |  |  |  |
|  | 7 | 女兒牆上方無堆放物品。 |  |  |  |
| 地基圍牆 | 1 | 地基牢固而無地坪滑動、塌陷現象。 |  |  |  |
|  | 2 | 擋土牆、邊坡、圍牆無傾斜的現象。 |  |  |  |
|  | 3 | 地基未受其他新建校舍之影響而有所改變。 |  |  |  |
|  | 4 | 地下室無積水。 |  |  |  |
| 昇降設備 | 1 | 昇降設備由管理人負責管理。 |  |  |  |
|  | 2 | 已委請專業廠商負責維護保養。 |  |  |  |
|  | 3 | 已由專業技術人員從事維護保養。 |  |  |  |
|  | 4 | 已依規定實施平時之維護保養並作成紀錄。 |  |  |  |
|  | 5 | 已製作昇降設備安全檢查表。 |  |  |  |
|  | 6 | 已依法定期由檢查機構核發使用許可證，並張貼於出入口處上方。 |  |  |  |

| 承辦人 | 組長 | 主任 | 校長 |
| --- | --- | --- | --- |

表2-2

民雄國小消防安全管理要領檢核表

◎填表單位：□總務處  □學務處              查核日期：106年 8 月   日

| 項目 | 項次 | 檢核要點 | 負責人員 | 檢 核 結 果 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 待改進事項 |  |
| 組織 | 1 | 擬妥防護計畫。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 成立消防安全防護小組。 |  |  |  |  |
| 訓 練 | 1 | 定期召開會議及訓練。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 實施防火教育宣導。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 實施防火器材使用訓練。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 實施避難逃生方法及逃生路線演練。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 教職員工會使用防火避難逃生設備。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 教職員工會操作滅火器（滅火器及消防栓）。 |  |  |  |  |
| 警報設備 | 1 | 火警警報設備可正常操作。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 緊急廣播設備可正常操作。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 緊急照明設備可正常操作。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 定期維護警報設備。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 設有專人管理。 |  |  |  |  |
| 滅火設備 | 1 | 消防栓是否有一個瞄子及二條水帶、是否吊掛平整。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 滅火器無過期，壓力充足。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 設有專人管理。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 定期保養及檢查。 |  |  |  |  |
| 避難逃生設備 | 1 | 有避難逃生路線圖。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 緊急避難路線指標無損壞或脫落。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 設置安全門且在門上設置出口標示燈。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 安全門保持未上鎖狀態。 |  |  |  |  |

| 項目 | 項次 | 檢核要點 | 負責人員 | 檢 核 結 果 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 待改進事項 |  |
| 避難逃生設備 | 5 | 防火門、防火鐵捲門、排煙設備操作正常。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 逃生通道暢通且在適當位置上裝置避難方向指示燈及緊急照明設備。 |  |  |  |  |
|  | 7 | 依規定設置各項避難器具。 |  |  |  |  |
|  | 8 | 設有專人管理。 |  |  |  |  |
|  | 9 | 定期維護檢查避難逃生設備。 |  |  |  |  |
| 線 路 | 1 | 電線符合規定有加強更新及防止漏電。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 電壓符合規定。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 插座使用符合規定。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 管線設置符合規定。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 電器用品使用符合規定負荷量。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 專人管理。 |  |  |  |  |
|  | 7 | 定期保養及檢查。 |  |  |  |  |
| 危險物品管理 | 1 | 易燃物品按照規定儲存與管理。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 化學藥品按照規定儲存與管理。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 瓦斯及廚房衛浴設備符合安全規定。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 廢棄物按照規定處理。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 設有專人管理。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 定期保養及檢查。 |  |  |  |  |
| 防縱火 | 1 | 假日、夜間及特定節日有安排加強巡邏。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 整理或保存場所內之可燃物。 |  |  |  |  |

附註：

1.建議於每學期結束時進行全面檢視，在寒、暑假中整修處理。

2.建議於每學期開學前再行全面檢視，以利使用，確保安全。

| 承辦人 | 組長 | 主任 | 校長 |
| --- | --- | --- | --- |

防火管理人：

表2-3

民雄國小水電設備管理檢核表

◎填表單位：總務處                           查核日期：106年 8 月   日

| 項目 | 項次 | 安全檢視應注意要點 | 負責人員 | 檢 核 結 果 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 待改進事項 |  |
| 硬 體 設 備 | 1 | 水電安全設備符合規定。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 安全開關正常。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 線路絕緣良好。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 燈具電器使用量合乎負載量。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 線路無任意延長加裝。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 燈具懸掛牢固。 |  |  |  |  |
|  | 7 | 水池、水塔清潔定期清洗。 |  |  |  |  |
|  | 8 | 管線水龍頭無漏水。 |  |  |  |  |
|  | 9 | 管道線路設施定期維護保養。 |  |  |  |  |
|  | 10 | 消防設備符合規定。 |  |  |  |  |
| 行 政 措 施 | 1 | 校園開放區與非開放區有隔離措施。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 電力公司如期檢視用電負載量。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 自來水公司水質水壓檢視是否如期實施。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 有編列維護經費。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 維護保養正常。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 危險區域明確標示。 |  |  |  |  |
|  | 7 | 水電安全教育隨機配合教學。 |  |  |  |  |
|  | 8 | 飲用水水質檢驗定期送檢。 |  |  |  |  |

附註：
1.建議於每學期結束時進行全面檢視，在寒、暑假中整修處理。

2.建議於每學期開學前再行全面檢視，以利使用，確保安全。

| 承辦人 | 組長 | 主任 | 校長 |
| --- | --- | --- | --- |

表2-4

民雄國小天然災害管理檢核表

◎填表單位：□學務處 □總務處                查核日期：106年 8 月   日

| 項目 | 項次 | 安全檢視應注意要點 | 負責人員 | 檢 核 結 果 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 待改進事項 |  |
| 硬體設備 | 1 | 各項安全設備應符合規定。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 安全逃生標誌標示清楚。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 滅火器無過期、失壓、失效。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 有適當地點可設置緊急避難場所。 |  |  |  |  |
| 防 （ 救 ） 災 作 為 | 1 | 成立防災救援組織，且可隨時動員。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 有緊急應變計畫。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 防救任務適當編配。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 有實施防災教育或宣導。(如：專題演講討論、教材編訂、藝文活動等) |  |  |  |  |
|  | 5 | 定期舉行防災演習(如地震、火災發生情境)。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 儲櫃、書架、實驗室等處有適當之防震固定措施。 |  |  |  |  |
|  | 7 | 震災後建物是否有傾斜、裂縫出現。 |  |  |  |  |
|  | 8 | 颱風前低漥地設備物品是否移到適當地點。 |  |  |  |  |
|  | 9 | 颱風前門窗是否關緊。 |  |  |  |  |
|  | 10 | 颱風前招牌、懸吊物等是否加以固定。 |  |  |  |  |
|  | 11 | 颱風前檢視校園樹木、盆栽是否有斷(掉)落危險。 |  |  |  |  |
|  | 12 | 颱風後斷(掉)落電線是否請電力公司處理。 |  |  |  |  |
|  | 13 | 颱風後低漥地或地下室積水立即排除。 |  |  |  |  |
|  | 14 | 颱風後地下蓄水池是否受到污染。 |  |  |  |  |

| 承辦人 | 組長 | 主任 | 校長 |
| --- | --- | --- | --- |

表2-4-1

民雄國小災害防護緊急應變編組架構及任務職掌表

| 組 別 | 負 責 工 作 | 人 員 |
| --- | --- | --- |
| 指揮官：校長 副指揮官： | 負責指揮、督導、協調 |  |
| 新聞官： | 負責統一對外發言。 監控學校環境並通報指揮中心受災情形、目前處置狀況。 教育局(處)、校安通報 |  |
| 應變組 | 疏散隊 | 分配責任區，協助疏散學校教職員、學生至避難所。 協助疏散學校教職員、學生至避難所，協助登記身分、人數。 設置服務站，提供協助與諮詢。 |  |
|  | 搶救隊 | 受災學校教職員、學生之搶救及搜救。 清除障礙物協助逃生。 強制疏散不願避難之學校教職員、學生。 供水、供電、通訊設備檢視搶修 |  |
|  | 警戒隊 | 1. 維護學校災區及避難場所治安。 2. 協助設置警戒標誌及交通管制。 |  |
| 行政 後勤組 | 通聯 後勤隊 | 學校教職員、學生疏散人數統計 以無線電通報應變中心已疏散人數、災情及學校教職員、學生疏散情況 學生家長領回程序 |  |
|  | 醫護隊 | 治療受輕傷之病患 對重傷病患，做初步醫療，以待救護人員到來。 |  |
|  | 後勤隊 | 儲備醫藥、生活物資、糧食及飲水。 協助分配發放生活物資、糧食及飲水。 架設緊急應變中心營帳 架設緊急醫療救護站營帳 協助傷患包紮搬運 各項救災物資之登記、造冊、保管及分配。 |  |

◎填表單位：學務處                       查核日期：106年 8 月  日

表2-5

民雄國小運動遊戲器材管理檢核表

◎填表單位：□學務處 □總務處               查核日期：106年 8 月   日

| 項目 | 項次 | 安全檢視應注意要點 | 負責人員 | 檢 核 結 果 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 待改進事項 |  |
| 一 般 性 要 點 | 1 | 選擇安全材質之遊戲器材。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 適時指導遊戲器材之使用方法。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 於適當地點公告遊戲方法及適用對象。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 遊戲器材有地樁支撐者，其埋設具足夠深度及不突出地表。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 遊戲器材設置之地面及附近，應平坦鬆軟。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 遊戲器材使用時，有擺盪動作者，在擺盪所需空間外適當處立警告標誌。 |  |  |  |  |
|  | 7 | 學校備有急救物品，並訂有送醫管道。 |  |  |  |  |
|  | 8 | 器材或場地不適用時，即停止使用加上明顯標示，並填單請速修繕。 |  |  |  |  |
| 隧 道 | 1 | 焊接點牢固未鬆脫。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 地椿穩固，且不突出地面。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 鋼架平穩未腐蝕。 |  |  |  |  |
| 蹺 蹺 板 | 1 | 兩端著地點鬆軟，或設有緩衝物。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 木板未斷裂變形。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 支架及栓扣牢固。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 地樁穩固，且不突出地面。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 扶手不可鬆脫，且底部固定之部份無突出。 |  |  |  |  |
| 攀登架 | 1 | 地樁牢固，且不突出地面。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 鋼管焊接牢固未腐蝕。 |  |  |  |  |
| 平衡木 | 1 | 放置穩固。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 支柱安全，無斷裂危險。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 平衡木之正面平整。 |  |  |  |  |
| 鞦 韆 | 1 | 扶手處鍵孔未太大。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 鞦韆一組以兩個為原則，保持安全距離。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 坐椅未掉落、破損、鬆脫、有尖銳之角。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 地面有保護墊或物。 |  |  |  |  |
| 滑 梯 | 1 | 著地處地面已做安全維護設施。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 著地處與地面保持適當高度。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 斜度以40。內為限。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 爬梯梯階未破裂或鬆脫。 |  |  |  |  |
| 爬 杆 | 1 | 爬竿的結構完整。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 爬竿的手抓桿未變形、龜裂、破損、腐蝕或零件遺失。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 爬竿下方鋪面材料且平坦。 |  |  |  |  |

| 承辦人 | 組長 | 主任 | 校長 |
| --- | --- | --- | --- |

表2-6-3

民雄國小服務教學空間安全檢核表

◎填表單位：□教務處□學務處□總務處

◎教室名稱：□視聽教室□中正堂□獅子館□圖書室

查核日期：106年 8 月   日

| 項目 | 項次 | 安全檢視應注意要點 | 負責人員 | 檢 核 結 果 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 待改進事項 |  |
| 設 備 | 1 | 設有專人管理。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 訂定管理規則。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 電源供應安全穩定 |  |  |  |  |
|  | 4 | 完善的防曬、防塵、防潮。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 隔音空調設備良好。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 窗廉布幕無破損。 |  |  |  |  |
|  | 7 | 消防器材無過期、失效。 |  |  |  |  |
|  | 8 | 防盜設備正常。 |  |  |  |  |
|  | 9 | 出入口規劃良好，無堆積物品擋住通道。 |  |  |  |  |
| 安全工作執行 | 1 | 字幕、焦距、音量控制適當。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 不可隨意搬動器材。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 建立使用紀錄。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 注意學生秩序，安全維護。 |  |  |  |  |

註：本表填畢後，請交給總務主任彙整。

| 填表人 | 組長 | 主任 | 校長 |
| --- | --- | --- | --- |

表3-6

民雄國小交通安全管理檢核表

◎填表單位：學務處                        查核日期：106年 8 月   日

| 項目 | 項次 | 安全檢視應注意要點 | 負責人員 | 檢 核 結 果 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 待改進事項 |  |
| 一般行政 | 1 | 成立交通安全教育推行委員會。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 定期召開委員會議。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 詳擬推行交通安全教育年度計畫、列入行事曆，列管執行。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 校園配合地形、地物設置相關交通安全標誌、繪設標線，進行情境教學。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 檢視學校周邊交通安全狀況，針對危險路段（口）擬定因應對策。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 設置交通安全教育資料中心(室)，充實內容。 |  |  |  |  |
|  | 7 | 實施校外交通安全巡查。 |  |  |  |  |
|  | 8 | 期末召開工作檢討會。 |  |  |  |  |
|  | 9 | 訂有獎懲辦法，切實執行。 |  |  |  |  |
| 教學活動 | 1 | 各科教師規劃教學進度與設計教案，配合課程內容教學。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 適時辦理交通安全宣導活動或藝文競賽。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 適時辦理交通規則講解。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 定期舉行交通安全常識測驗。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 充實視聽教具，改進教材教法。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 加強輔導違規學生。 |  |  |  |  |
| 設 施 | 1 | 校內人車分道，停車設施安全。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 警示標誌設置地點恰當，維護良好。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 重要設施能顧及殘障者需求。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 行人穿越道畫有明顯標線。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 上下學時「黃線禁停車」執行狀況良好。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 行人地下道或陸橋發揮功能。 |  |  |  |  |
|  | 7 | 家長接送區規劃得宜。 |  |  |  |  |
|  | 8 | 宣導自行雇用車輛之家長應注意交通安全相關規定。 |  |  |  |  |
| 器 材 | 1 | 專用背心、膠盔、臂章保管及使用良好。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 指揮棒、哨子保管及使用良好。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 擋車號誌及器材保管使用良好。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 使用具有警示效果之裝備器材、專用背心等物品，反光警示效果良好。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 黃色雨衣、雨膠鞋、手電筒保管及使用良好。 |  |  |  |  |
| 服 務 | 1 | 放學路隊編組情況良好。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 學生交通服務隊組訓、值勤狀況良好。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 老師輪值導護，認真負責。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 導護老師及隨車人員熟悉車禍現場處理流程。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 志工家長能發揮導護功能。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 學校附近設愛心商店協助學生安全。 |  |  |  |  |
| 專 車 管 理 | 1 | 購置(租用)的專車性能良好。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 專車有定期的檢修、保養和維護。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 遴選合格優良的司機。 |  |  |  |  |
|  | 4 | (特教)設有隨車人員。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 開車前做好例行檢查並作成紀錄。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 學生專車停靠位置適當安全。 |  |  |  |  |
|  | 7 | 載送人數，切實依規定辦理。 |  |  |  |  |

附註：1.依各校實際需要，自訂檢查間隔期，並能指派專人負責檢查，惟每學期開學前宜全面檢核，學期末並全面檢討。

2.專車管理部分設置備有專車之專權使用。

| 承辦人 | 組長 | 主任 | 校長 |
| --- | --- | --- | --- |

表3-7

民雄國小飲食衛生管理檢核表

◎填表單位：□學務處□總務處                  查核日期：106年 8 月   日

| 項目 | 項次 | 安全檢視應注意要點 | 負責人員 | 檢 核 結 果 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 待改進事項 |  |
| 學 校 自 辦 午 餐 | 1 | 廚房應有良好通風，且場所光度至少200度以上，並有燈罩保護。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 出入口門窗及其他孔道，應加裝紗門、紗窗或其他防止病媒侵入設施。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 廚具擺設之底層應與地面距離15~20公分，離牆至少5公分。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 廚工每年應實施健康檢查，並備有記錄。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 廚工烹調時，應穿戴整潔之工作衣帽、戴口罩，且不得蓄留指甲，塗抹指甲油及佩戴飾物。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 廚工工作中不得吸煙、嚼檳榔、飲食等可能污染食品之行為。 |  |  |  |  |
|  | 7 | 冷凍、冷藏庫宜保持清潔，庫內溫度需在攝氏零下18度，冷藏庫溫度須在攝氏7度以下。 |  |  |  |  |
|  | 8 | 庫內物品需排列整齊，容量應在50%~60%之間，不可過滿，以利冷氣循環。 |  |  |  |  |
|  | 9 | 調味品應與化學藥品分開設置，並標示清楚，避免化學藥品存放於食品貯存場所。 |  |  |  |  |
|  | 10 | 砧板刀具應各備兩套，生熟食分開使用。 |  |  |  |  |
|  | 11 | 食品調製完成後，需加蓋或遮蔽物。 |  |  |  |  |
|  | 12 | 定期實施自我安全檢驗，並作記錄。 |  |  |  |  |
|  | 13 | 定期消毒廚房用具，維護廚房清潔。 |  |  |  |  |
|  | 14 | 每日應留存膳食樣品，並以PE保鮮膜放攝氏零下5度以下，予以冷藏或冷凍，並保存2日以上，以備查驗。 |  |  |  |  |
| 餐盒訂購 | 1 | 對外訂製餐盒，應向領有工廠登記及營利事業登記證之合法廠商訂購。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 選購廠商供應家數不能太少或只限一家。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 廠商與學校運送距離以不超過車程30分鐘為原則。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 每日應妥存膳食樣品，以便查檢。 |  |  |  |  |
| 飲用水衛生 | 1 | 飲用水源應與廁所相距15公尺以上。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 飲用水源儘量採用自來水，非使用自來水者，使用前應向當地環保機關申請檢驗。繼續使用時，每年至少重新申請檢驗1次，合格後始可使用，檢驗記錄並得保存1年。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 水塔與水池應加蓋密封。每學期至少清洗1次。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 自來水與井水或其他水源管線應分裝。並使用煮沸法。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 指定專人管理維護及定期清洗，更換飲水機或濾水器濾材。 |  |  |  |  |
| 合作社衛生 | 1 | 室內外環境保持整齊清潔。無販賣禁售物品。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 包子、饅頭、飯盒等熱食品，應置於攝氏60度以上保溫設備內。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 出售物品需為合法廠商所製造，並陳列於物品架上。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 出售物品應標示製造廠商及保存期限。 |  |  |  |  |

附註：

1.各項飲食設備，除每學期開學前實施定期檢視外，並應隨時作不定期抽檢，以掌握維護時效，確保安全。

2.送菜電梯，每月定期請專業廠商維修保養，並作記錄。

| 承辦人 | 組長 | 主任 | 校長 |
| --- | --- | --- | --- |

表3-8

民雄國小校園公共衛生管理檢核表

◎填表單位：學務處                         查核日期：106年 8 月   日

| 項 目 | 項次 | 安全檢視應注意要點 | 負責人員 | 檢核結果 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 待改進事項 |  |
| 校 園 環 境 校 園 環 境 、動 植 物 | 1 | 校園內的廢棄容器，能立刻清除。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 校園內種植物的容器，能定期清潔、換水(水生植物)。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 能定期觀察校園內的土壤異狀(是否出現蟻丘…)。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 能注意校園內植物生長之異狀(含是否出現蜂窩…)。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 校園內栽植水生植物的水池經常性保持水質乾淨、流動。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 校園內栽植水生植物的水缸能隨時保持水質。 |  |  |  |  |
|  | 7 | 校園內低漥之處無積水現象。 |  |  |  |  |
|  | 8 | 能定期清掃校園內水溝。 |  |  |  |  |
|  | 9 | 禁止使用列管殺蟲劑，避免生態環境汙染。 |  |  |  |  |
|  | 10 | 定期整修剪園花草樹木，妥適處裡落葉、堆肥。 |  |  |  |  |
|  | 11 | 加強廁所清潔消毒工作，清理校園積水容器。 |  |  |  |  |
|  | 12 | 妥善安排校園打掃工作。 |  |  |  |  |
|  | 13 | 學校能立即且有效的排除各種汙染狀況（空汙、水汙、噪音等）。 |  |  |  |  |
|  | 14 | 能隨時注意校園是否有老鼠、蟑螂、蚊、蠅、蚤等容易引發疾病的動物。 |  |  |  |  |
|  | 15 | 提供適當的衛生設施與安全用水，並加強維護保養。 |  |  |  |  |
|  | 16 | 適當處理進入校園之流浪貓狗，維護校園清潔與安全。 |  |  |  |  |
| 計 劃 及 應 變 | 1 | 定期實施學生健康檢查。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 定期追蹤已有病例的學生。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 確實建置並落實學校飲水衛生安全自主管理機制。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 定期實施校園傳染病之防治教育及宣導。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 編列學校衛生保健經費並確實執行。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 能馬上掌握傳染人數並加以隔離。 |  |  |  |  |
|  | 7 | 有防治蚊蟲措施。 |  |  |  |  |
|  | 8 | 疾病發生時能立即通報主管單位。 |  |  |  |  |
|  | 9 | 訂定學校衛生相關工作計畫並據以執行。 |  |  |  |  |
|  | 10 | 推行環境保護計畫，落實回收再造、節約資源及綠色消費。 |  |  |  |  |
|  | 11 | 推行菸害與藥物防治教育，建立無菸、無毒校園。 |  |  |  |  |

| 承辦人 | 組長 | 主任 | 校長 |
| --- | --- | --- | --- |

表3-9

民雄國小校園性侵害或性騷擾防治檢核表

◎填表單位：輔導室                        查核日期：106年 8 月   日

| 項目 | 項次 | 安全檢視應注意要點 | 負責人員 | 檢 核 結 果 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 待改進事項 |  |
| 行 政 措 施 | 1 | 對教職員工生，定期辦理校園性侵害或性騷擾防治之教育宣導活動，並評鑑其實施成效。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 蒐集性侵害或性騷擾防治及救濟等資訊，並於處理事件時主動提供予相關人員。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 指導對性侵害或性騷擾發生時的處理方法。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 全體員工都知道通報系統。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 師生知道如何使用報警電話。 |  |  |  |  |
| 防 範 措 施 | 1 | 學生上學路線上有安全顧慮因素的，檢討並條列出來，加強防範措施。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 對過早到校學生訂有安全措施。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 學生午間活動訂有安全防範措施。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 過晚放學學生訂有安全措施。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 導護到校值勤、離校等都有明確規劃。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 家長志工都編組配合巡查。 |  |  |  |  |
|  | 7 | 偏僻地區的廁所限制使用時間。 |  |  |  |  |
|  | 8 | 廁所設有安全警鈴、門下方留有安全距離。 |  |  |  |  |
|  | 9 | 偏僻的樓梯間定時巡查。 |  |  |  |  |
|  | 10 | 屋頂樓的進出管理良好。 |  |  |  |  |
|  | 11 | 地下室的使用管理適當。 |  |  |  |  |
|  | 12 | 避難室管理良好。 |  |  |  |  |
|  | 13 | 全校偏僻隱蔽死角處都能定期巡查，或設有照明及監視錄影器。 |  |  |  |  |
|  | 14 | 門禁管理(警衛巡邏)訂有注意事項。 |  |  |  |  |
|  | 15 | 定期檢討校園空間及設施之使用情形並記錄，依需要繪製校園危險地圖。 |  |  |  |  |
|  | 16 | 游泳池及其他設備未使用時管理良好。 |  |  |  |  |
| 人 員 管 制 | 1 | 注意常在學校附近徘徊的人。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 對校內外工地工人進出都有管理。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 臨時工人的進出管理良好。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 對訪客、陌生人的進出訂有管理辦法。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 有精神異常徵候的人進入校園有嚴密的預防措施。 |  |  |  |  |

| 承辦人 | 組長 | 主任 | 校長 |
| --- | --- | --- | --- |

表3-10

民雄國小校園暴力、霸凌及藥物濫用防治管理檢核表

◎填表單位：學務處                       查核日期：106年 8 月   日

| 項目 | 項次 | 安全檢視應注意要點 | 負責人員 | 檢 核 結 果 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 待改進事項 |  |
| 行政措施 | 1 | 擬訂相關防治實施計畫。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 建立防治人員編組與具體處理步驟。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 掌握徧差行為傾向學生名冊，實施個別輔導。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 針對高關懷學生不定期實施尿液篩檢。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 建立校園明確生活規範，並能公正有效執行。 |  |  |  |  |
| 防 範 與 輔 導 | 1 | 做好上下課期間及校園死角的巡查，防範事件發生。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 導師、學務(訓導)處及有關人員能分工合作，化解學生紛爭，並建立師生情誼。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 建立學生反應意見的暢通管道，能重視並加以處理。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 溝通教師間管教理念，避免太過於權威與嚴苛，造成師生衝突。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 定期辦理法律常識教育、防範犯罪、及藥物濫用防治宣導。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 善加規畫學生社團、才藝與體育競賽活動，充實學校生活，調劑學生身心。 |  |  |  |  |
|  | 7 | 做好被害者保護及事後心理輔導。 |  |  |  |  |
|  | 8 | 對加害者能採取有效導正方法，並防範其報復行為。 |  |  |  |  |
|  | 9 | 做好門禁管理，避免校外人士進入校園滋事。 |  |  |  |  |
|  | 10 | 鼓勵教師、退休教師或社區志工參與認輔制度，協助關懷照顧學生。 |  |  |  |  |
| 導師配合 | 1 | 親師之間保持聯繫並維持良好溝通管道。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 導師配合實施親職教育與班級家長座談會。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 觀察與發覺學生精神狀況。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 事件發生時，導師能配合處理。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 建立良好師生關係，提供學生紓壓管道。 |  |  |  |  |

| 社會資源 | 1 | 與警察單位建立良好關係，並經常保持聯繫。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 建立學生緊急就醫流程。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 事件發生時，能及時連絡家長，並會同處理。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 暴力行為發生時，對受傷者能及時給予醫療及關懷，減輕傷害。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 情節嚴重者，能得到支援，並能妥善處理，預防事態擴大。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 個案如情況較嚴重者，可轉介至指定之藥癮治療機構進行戒治。 |  |  |  |  |

附註：

1.請於每學期開學時進行檢核，並於每學期中再進行檢核一次。

2.平時多做校園暴力防治及藥物濫用防治工作，必定能減少學生受到傷害。

| 承辦人 | 組長 | 主任 | 校長 |
| --- | --- | --- | --- |

表3-11

民雄國小校園門禁管理檢核表

◎填表單位：總務處                         查核日期：106年  8月   日

| 項目 | 項次 | 安全檢視應注意要點 | 負責 人員 | 檢 核 結 果 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 待改進事項 |  |
| 安全設備 | 1 | 門窗、樓梯重要處所之安全護網定期檢修。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 設置校園周邊圍籬，並定期檢修。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 建立校外通訊網及緊急聯絡電話資料。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 建立校內緊急聯絡及救護人員名冊。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 設置傳達室及會客室。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 設置巡邏箱。 |  |  |  |  |
|  | 7 | 設置停車場並採人車分道，同受傳達室監控。 |  |  |  |  |
|  | 8 | 設置防盜警鈴及公共電話等設施。 |  |  |  |  |
|  | 9 | 設置校園開放區與非開放區之隔離措施並定期檢修。 |  |  |  |  |
|  | 10 | 設有校園安全求救系統及校園保全系統，並定期檢修及維護。 |  |  |  |  |
| 安全工作之執行 | 1 | 學校全體師生共識之建立與宣導。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 訂有校舍責任區分配圖表。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 門禁管理工作，能切實有效執行。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 家長及訪客登記驗證切實。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 學生離校、外出登記查證切實。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 校園巡邏查堂工作執行落實。 |  |  |  |  |
|  | 7 | 校園偶發事件處理妥適。 |  |  |  |  |
|  | 8 | 校園開放管制工作妥適。 |  |  |  |  |
|  | 9 | 建立師生緊急聯絡資料。 |  |  |  |  |
|  | 10 | 與鄰近警察機關有聯繫機制。 |  |  |  |  |
|  | 11 | 師生車輛保管安全妥善。 |  |  |  |  |
|  | 12 | 建立罹患宿疾及行為特殊學生名冊。 |  |  |  |  |
|  | 13 | 訂定校園開放辦法，並切實執行。 |  |  |  |  |
|  | 14 | 成立學校防護團組織，並定期召開會議。 |  |  |  |  |
|  | 15 | 按時上下學與留校生之照顧。 |  |  |  |  |

附註：建議於每學期初檢核一次。

| 承辦人 | 組長 | 主任 | 校長 |
| --- | --- | --- | --- |